**ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НА МЕТРОЛОГИЧЕСКУЮ АТТЕСТАЦИЮ**

1. Эксплуатационная документация, с учетом требований ГОСТ 2.601 и других нормативно-технических документов (с переводом на русский язык при необходимости).

2. Фотографии аттестуемых средств измерений.

3. Результаты метрологических исследований, или наличие действующего (в соответствии с поверочным интервалом) документа о поверке, калибровке и других исследований метрологических свойств аттестуемого средства измерения.

4. Проект документа на методику поверки (при отсутствии раздела «Поверка» в эксплуатационной документации) или НТД на методику поверки, по которому допускается поверять аттестуемое средство измерений.

5. В необходимых случаях по согласованию с организацией, проводящей метрологическую аттестацию, организация-разработчик представляет образцовые средства измерений и другое оборудование, необходимое для экспериментального исследования и нормального функционирования аттестуемых средств измерений.